ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ТОВ «ЕК «ВЕЛЕС»» (ВЕК)

Кваліфікація в Prozorro Market і участь у закупівлі UA-2026-10-12-007152-a «Кабель ААШв-10 3х120»

1. Ключові дати

| Коли | Що зробити | Хто |
| --- | --- | --- |
| Пн 12.10, вечір | Надіслати запит на «Південкабель» (додається); перевірити, чи працює КЕП директора | Менеджер |
| Вт 13.10, до 10:00 | Отримати витяг про несудимість на Пацай Ірину; зібрати документи про досвід | Директор / бухгалтер |
| Вт 13.10, до 11:00 | Подати заявку на кваліфікацію в категорію каталогу і підписати КЕП директора | Директор |
| Вт 13.10, до 12:00 | Надіслати лист замовнику щодо вимог до жили (додається) | Менеджер |
| Ср 14.10 | Отримати рішення адміністратора, відповідь заводу і ціну | Менеджер |
| Ср 14.10, до 18:00 | Подати пропозицію в закупівлі UA-2026-10-12-007152-a | Директор |
| Чт 15.10, 08:00 | КІНЕЦЬ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ | — |

Чому поспіх: ВЕК немає серед кваліфікованих постачальників категорії, а без кваліфікації майданчик не прийме пропозицію. Адміністратор зазвичай розглядає заявку близько доби (найдовше — 3–4 дні). Відхиляє 58% заявок, тому кожен документ має бути без помилок.

2. Кваліфікація в Prozorro Market: покроково

Крок 1. Відкрийте майданчик, на якому ВЕК зареєстрована в Prozorro (SmartTender, Zakupivli.pro, Prom, Newtend тощо). Увійдіть у кабінет ВЕК. Якщо реєстрації немає — зареєструйтеся за КЕП директора, це займає 15–30 хвилин.

Крок 2. Перевірте КЕП: ключ має бути КВАЛІФІКОВАНИЙ, на ПІБ Пацай Ірини, і в сертифікаті мають бути назва ВЕК та код 43349778. Електронна печатка і ключ іншої особи не підходять — це підстава для відхилення. Перевірка: czo.gov.ua/verify.

Крок 3. Перейдіть у розділ «Prozorro Market» / «Електронний каталог» → «Кваліфікація» («Відбори»).

Крок 4. У пошуку введіть UA-F-2025-04-17-000001 або «31320000-5 Електророзподільні кабелі». Адміністратор — ДУ «Професійні закупівлі». Статус кваліфікації — активна, до 17.04.2028.

Крок 5. Натисніть «Подати заявку». Заповніть контактну особу, телефон і e-mail (patriot-cable@ukr.net). Розмір підприємства — за даними ВЕК.

Крок 6. Завантажте документи за переліком з розділу 3. Формат — PDF або JPG, без паролів. Витяг МВС завантажується РАЗОМ із файлом його підпису.

Крок 7. Поставте відмітку «Погоджуюсь з усіма умовами, передбаченими Оголошенням та додатками до нього, підтверджую достовірність та повноту наданих даних та наявність повноважень…».

Крок 8. Підпишіть заявку КЕП директора Пацай Ірини і опублікуйте її.

Крок 9. Стежте за статусом у кабінеті та на пошті щогодини. Якщо адміністратор запросить документи, відповідайте в той самий день.

Крок 10. Коли статус стане «Кваліфіковано» (active), ВЕК можна подавати пропозиції в усіх запитах цієї категорії, зокрема в UA-2026-10-12-007152-a.

3. Перелік документів для кваліфікації

| № | Документ | Вимоги | Обов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка, підписана КЕП Пацай Ірини | Кваліфікований КЕП; у сертифікаті ПІБ, назва і код ВЕК; Пацай І. — підписант за ЄДР | ТАК |
| 2 | Повний витяг з ІАС МВС про відсутність судимості на директора (Пацай Ірина) | vytiah.mvs.gov.ua; ПОВНИЙ витяг; виданий не раніше ніж за 30 днів; QR-код; PDF + файл підпису .p7s | ТАК |
| 3а | Досвід, варіант 2.1: ідентифікатор 1 закупівлі в Prozorro, де ВЕК постачала кабель (клас ДК 3132) | Договір має бути виконаний, і в Prozorro має бути «Звіт про виконання договору» | ТАК (3а або 3б) |
| 3б | Досвід, варіант 2.2: копія 1 виконаного договору на кабель із додатками + видаткові накладні (акти) + платіжки з відміткою банку або виписки | Скан з оригіналів, читабельно; у накладних — підписи з посадами та ПІБ; оплата в повному обсязі | ТАК (3а або 3б) |
| 4 | Довіреність або наказ | Лише якщо заявку підписує не Пацай І. | за потреби |
| 5 | Інформаційна довідка з реєстру корупційних правопорушень НАЗК | Лише якщо в реєстрі є особа з ПІБ директора; corruptinfo.nazk.gov.ua; не старше 30 днів | за потреби |
| 6 | Документи щодо громадян РФ/РБ/Ірану серед КБВ або учасників (≥10%) | Лише якщо такі є | за потреби |

Порада: якщо в Prozorro є виконаний договір ВЕК на кабель зі звітом про виконання, обирайте варіант 3а — це найшвидше і з найменшим ризиком помилки. Варіант 3б — запасний.

4. Пропозиція в закупівлі UA-2026-10-12-007152-a: покроково

Крок 1. Після кваліфікації відкрийте на майданчику закупівлю UA-2026-10-12-007152-a.

Крок 2. Ціна: вкажіть загальну ціну пропозиції БЕЗ ПДВ за 150 м. Очікувана вартість — 300 000,00 грн без ПДВ, тобто не більше 2 000 грн/м. У ціну входять доставка до м. Славутич, завантаження і повернення барабана (п. 3.4 договору).

Крок 3. Критерій «Санкції»: на всі 3 вимоги дайте відповідь «Так» / «Підтверджую». Країна походження — Україна (Південкабель, м. Харків).

Крок 4. Критерій «Технічні характеристики»: заповніть значення за таблицею з розділу 5 строго як у вимогах.

Крок 5. Перевірте всі поля і підпишіть пропозицію КЕП директора. Опублікуйте до 14.10, 18:00, щоб лишався запас до 08:00 15.10.

Крок 6. Критерій «Невиконані зобов’язання» з’являється лише для переможця: оберіть групу «При відсутності…» і дайте відповідь «Так».

5. Технічні характеристики: що вносити в систему

| № | Характеристика | Вимога замовника | Що вносимо | Що підтверджує Південкабель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка | ААШв | ААШв | Марка в сертифікаті та маркуванні |
| 2 | Номінальна напруга | 10 кВ | 10 кВ | Сертифікат / паспорт |
| 3 | Максимальна частота струму | 50 Гц | 50 | Паспорт |
| 4 | Матеріал жил | алюміній | алюміній | Паспорт |
| 5 | Жила | багатожильний | багатожильний | ! Специфікація вимагає «монолітна жила» — див. ризики |
| 6 | Форма жили | сегментна | сегментна | ! Для 3х120 зазвичай роблять секторні жили — запитано в замовника |
| 7 | Ізоляція жил | паперова просочена | паперова просочена | Паспорт |
| 8 | Кількість жил | 3 шт. | 3 | Маркування 3х120 |
| 9 | Номінальний переріз жили | 120 | 120 | Маркування 3х120 |
| 10 | Строк служби | 30 років | 30 | Лист або паспорт заводу: строк служби не менше 30 років |
| 11 | Відповідність ДСТУ EN 60228 | так | Так | Сертифікат / декларація відповідності |

Вимоги Специфікації (Додаток 1 до договору), які треба виконати під час поставки: 150 м одним відрізком; рік виготовлення не раніше 2023; поставка на барабані № 16 з поверненням тари; кінці кабелю закриті термоусадковими капами; поставка протягом 15 календарних днів з дати договору (не пізніше 15.12.2026) за адресою м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8; про поставку повідомити за 3 робочі дні (проїзд у зону відчуження). Разом з товаром передаються: 3 примірники видаткової накладної, сертифікат або декларація про походження товару, сертифікат або декларація відповідності.

6. Ризики, які треба закрити до подачі

• ЖИЛА. Критерій вимагає «багатожильний», а Специфікація — «монолітна». Від заводу потрібне точне виконання (ож / ом) і письмова відповідь замовника. Якщо замовник не відповість, подаємо з відповідями «як у критерії», але ризик спору під час приймання (п. 5.6, 7.2.9–7.2.12 договору) залишається.

• ВИРОБНИЦТВО. На сайті «Південкабелю» серед продукції не видно кабелів з паперовою ізоляцією. Обов’язково отримайте ПИСЬМОВЕ підтвердження, що завод виготовить або має на складі ААШв-10 3х120 2023–2026 р.в., і строк відвантаження.

• КОНКУРЕНТ — ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОДУ. ТОВ «ТКЦ «Південкабельзбут» (ЄДРПОУ 30674287) кваліфікований у цій категорії і може подати пропозицію за ціною заводу. Ціну ВЕК треба погодити із заводом як дилерську.

• САНКЦІЇ ЗА ДОГОВОРОМ: 20% вартості за якість; 0,1% за кожен день прострочення і ще 10% після 20 днів; 25% за непоставку. Строк — 15 днів, тому подаємось лише з гарантованою відвантажувальною датою.

• ОПЛАТА залежить від бюджету (п. 4.2–4.3, 8.7). Замовник звільнений від відповідальності за прострочення оплати.