ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»»

01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 45, оф. 33-А; код ЄДРПОУ 43349778; ІПН 433497726551

IBAN UA593348510000000026006152053 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851

e-mail: patriot-cable@ukr.net                                                                       тел. (050) 949-79-38

______________________________________________________________________________

Вих.№ 13/10-1 від 13.10.2026р.

Директору

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЛАВУТИЧ-ТЕПЛОМЕРЕЖІ»

Єгоренку Ю.О.

07101, Київська обл., м. Славутич,

вул. Військових будівельників, 8

e-mail: slavteploset2@gmail.com

Щодо уточнення технічних вимог у закупівлі UA-2026-10-12-007152-a

Шановний Юрію Олександровичу!

ТОВ «Електротехнічна компанія «ВЕЛЕС»» має намір взяти участь у запиті пропозицій постачальників UA-2026-10-12-007152-a «Кабель ААШв-10 3х120» (ДК 021:2015: 31320000-5 «Електророзподільні кабелі»). Оскільки ця процедура не передбачає періоду уточнень в електронній системі закупівель, просимо роз’яснити вимоги до предмета закупівлі цим листом.

1. Конструкція жили. У критерії «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» встановлено вимогу «Жила — багатожильний». Водночас у пункті 2 «Вимоги щодо якості» Специфікації (Додаток № 1 до проєкту договору) зазначено «монолітна жила». Ці вимоги суперечать одна одній. Просимо повідомити, кабель з якою конструкцією жили (однопроволочною або багатопроволочною) буде прийнято під час поставки.

2. Форма жили. Критерій містить вимогу «Форма жили — сегментна». Для силових кабелів ААШв-10 перерізом 3х120 мм² виробники застосовують секторну форму струмопровідних жил. Просимо підтвердити, що кабель із секторними жилами відповідає вашій потребі.

3. Код ДК 021:2015. У пункті 1.2 проєкту договору зазначено код «31320000-9», а в оголошенні та Специфікації — «31320000-5». Просимо під час укладення договору застосувати код 31320000-5.

Зазначені уточнення потрібні, щоб пропозиція і подальша поставка відповідали вашій потребі та щоб не виникло спорів під час приймання товару за пунктами 5.6 і 7.2.9–7.2.12 проєкту договору.

Просимо надати відповідь на електронну адресу patriot-cable@ukr.net до 14.10.2026 включно, з огляду на кінцевий строк подання пропозицій — 15.10.2026, 08:00.

| Директор | ______________ | Ірина ПАЦАЙ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  |
|  | М.П. |  |